CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL n° 03/2013

PROCESSO nº 021/2013

Denominação: __________________________________________

CNPJ n°: _______________________________________________

Endereço:______________________________________________

e-mail:_________________________________________________

Cidade: ___________________	Estado:______________________

Telefone:___________________Fax:________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.riopreto.sp.leg.br, nesta data,

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:________________________ , de_______________ de 2013.

___________________________

Assinatura

Senhor Licitante Visando à comunicação futura entre esta Câmara Municipal e sua empresa, solicitamos  a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Comissão de Licitação,  preferencialmente pelo e-mail licitacao@camarariopreto.com.br  ou alternativamente por meio do fax: (17) 32147788 ou 3214-7743.

A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal de São José do Rio Preto  da responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREGÃO PRESENCIAL n° 03/2013

PROCESSO  nº 021/2013

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Aquisição de 02 (duas)  catracas

DATA DA REALIZAÇÃO: 06 de junho de 2013

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 8:30 horas

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Auditório da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – Rua  Silva Jardim, 3357 – 3º andar , Centro, SP, CE 15010-060.

A sessão será conduzida pelo Pregoeiro ELIAS SALVIANO ALVES, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 4664,  de 31 de janeiro de 2013,  conforme autos do Processo nº 021/2013.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das interessadas.

ESCLARECIMENTOS:

Comissão de Licitação – Rua Silva Jardim, 3357 – 2º andar , Centro, São José do Rio Preto-SP, CEP 15010-060, telefone (17) 32147743, ou (17) 32147777 ramal 7728; fax (17) 3214-7788 ou (17) 3214-7743 e-mail: licitacao@camarariopreto.com.br.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.camarariopreto.com.br

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Resolução nº 1056/2006 (Anexo VI), torna público que se acha aberta nesta Câmara Municipal, licitação na modalidade PREGÃO Presencial, conforme estabelecido neste instrumento convocatório.

Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e suas alterações.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório, bem como do Anexo I - Memorial Descritivo.

Integram este Edital os Anexos:

I - Memorial Descritivo

II - Minuta de Contrato;

III - Modelo de Declaração de Habilitação;

IV - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;

V – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

VI - Resolução nº  1056/2006.

A despesa total estimada em R$ 12.604,00 (doze mil, seiscentos e quatro reais),  onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados nas dotações orçamentárias: 4490.52  – Equipamentos e Material Permanente e 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1  Objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2- DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão empresas interessadas do ramo de atividades pertinente ao objeto e que atentam às exigências de habilitação.

2.2 Não será permitida a participação de empresas:

2.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.3 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2.2.4 Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

2.2.5 Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;

2.2.6 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

3- DO CREDENCIAMENTO

3.1- Por ocasião da fase de  credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que segue:

3.1.1- Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado),  instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório  Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b)  Tratando-se de Procurador,  instrumento público de procuração ou  instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c)  O Representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

f)  Será admitido apenas 1 (um) representante  para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3.1.2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a)  Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação  e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA  dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

3.1.3 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA  dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1- A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Denominação da empresa:		Denominação da empresa:

Envelope nº 1 – Proposta		          Envelope nº 2 - Habilitação

Pregão nº 03/2013	                               Pregão nº 03/2013

Processo nº  021/2013  	      	          Processo nº 021/2013

5- DA PROPOSTA

5.1- A Proposta deverá ser datilografada, impressa ou preenchida a mão de forma legível,  em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo  procurador.

5.2- Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das Propostas Comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

5.3- Deverão estar consignados na proposta:

5.3.1- A denominação da empresa, CNPJ, endereço/cep, telefone/fax, e-mail do licitante e data;

5.3.2- Preço unitário e total em algarismos e  também por extenso, expresso em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como

todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

5.3.2.1- O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais;

5.3.2.2- Para as licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor  ofertado.

5.3.3  Marca  e procedência dos equipamentos cotados;

5.3.4 Prazo de garantia dos equipamentos não inferior a 12 (doze) meses,  contados a partir da entrega;

5.3.5 Validade da proposta, de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação;

5.3.6 Prazo de entrega dos equipamentos que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias,  contados da data de assinatura do contrato e do recebimento  da  Autorização de Compra;

5.3.7- Declaração impressa na proposta de que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I - Memorial Descritivo;

5.3.8- Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

5.3.9- Apresentação de folhetos ou catálogos técnicos contendo as características dos equipamentos ofertados, prazo de garantia e demais especificações que identifiquem com clareza o objeto licitado.

6- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar:

6.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a.1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope nº 2 – Habilitação se tiverem sidos apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.2 - REGULARIDADE FISCAL

a)- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b)- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c)- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Certidão de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União, expedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional) e Estadual (Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d)- Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS (Certidão de Regularidade de Débitos);

e)- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS);

f)- Prova de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT - Certidão Negativa de  Débitos Trabalhistas) – Lei 12.440, de 07 de julho de 2011, com vigência a partir de 04/01/2012;

g)- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a  documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

g1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis,  a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Câmara Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

g2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g1”  implicará na decadência do direito à contratação,  sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.  Na hipótese de não contratação de empresas com direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.2.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)- Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial,  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.

6.2.5- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a)- Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo (Anexo IV deste Edital);

6.3. - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

6.3.1- Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

6.3.2- Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

6.3.3- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

6.3.4  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, foram emitidos somente em nome da matriz;

Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos.

6.3.5- Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação do licitante;

6.3.6- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrônico.

7- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1- No horário e local, indicados neste Edital, será aberta a sessão pública,  iniciando-se pela fase de  credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame.

7.2- Encerrada a fase de  credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos termos do Modelo indicado no Anexo III deste Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

7.3- O   julgamento será feito pelo   critério    de menor preço global, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

7.3.1- Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se à correção, no caso de eventuais erros e, havendo divergência  entre os valores, prevalecerá o valor total  por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertada pelos demais licitantes;

7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.

7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

7.6.2- Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até  o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7.6.4- O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes inferiores à proposta de menor preço, observadas as seguintes reduções  mínimas:

VALORES DE REDUÇÃO

| LOTE | DESCRIÇÃO RESUMIDA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1 | AQUISIÇÃO DE CATRACA | R$ 120,00 |

7.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.9 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.9.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

7.9.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declara a melhor oferta;

- Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5  cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

- Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “a”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b¹) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada  a ordem de classificação.

7.9.3 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.9.4 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais  microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.9.1;

Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 7.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.10  Após a fase de lances,  serão classificadas, na ordem crescente dos valores,  as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no subitem 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

7.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante  desistente às penalidades constantes deste Edital.

7.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.13 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a  aceitabilidade do menor preço, decidindo motivamente a respeito.

7.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital;

7.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de  habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos;

7.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada;

7.17- Esta Câmara Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação.  Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

7.18- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste  Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame;

7.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante  não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada  sua aceitabilidade e a habilitação do licitante,  será declarada vencedora.

7.20- Da  sessão  será   lavrada   ata  circunstanciada,  na  qual  serão   registradas as

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.21- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas,  da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

8- DA IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL,  DO  RECURSO,  DA  ADJUDICAÇÃO  E        DA

HOMOLOGAÇÃO

8.1- Até  2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

8.2- Eventual impugnação  deverá ser dirigida ao subscrito deste Edital e protocolada na  Diretoria Legislativa – Protocolo Geral.

8.2.1 Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ou e-mail (licitação@camarariopreto.com.br) ficando a validade do procedimento  condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas.

8.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

8.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Câmara Municipal para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

8.4.1- A  ausência  de  manifestação  imediata  e   motivada   pela  licitante   na   sessão

pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do  certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;

8.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado  à autoridade competente;

8.4.3- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório;

8.4.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.4.5- Os recursos devem ser protocolados na Diretoria Legislativa – Protocolo Geral, localizada na Rua Silva Jardim, 3357 – Centro, São José do Rio Preto, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e dirigidos ao Presidente desta Câmara Municipal.

9 - DA CONTRATAÇÃO

9.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo II;

9.1.1- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Câmara Municipal verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

9.1.2- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 9.1.1 anterior, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

9.1.3- A adjudicatária deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério desta Câmara Municipal, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.1.4- Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 9.1.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

9.2 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do contrato no ato de sua assinatura, haja vista que guardam absoluta conformidade com a minuta (Anexo II), parte integrante deste Edital.

9.3- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

10 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

10.1- O objeto desta licitação deverá ser entregue  conforme condições estabelecidas no Anexo I deste Edital,  a partir da assinatura do contrato e de recebimento pela empresa adjudicatária da Autorização de Compra.

10.2- O Local de entrega: Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, localizada na Rua Silva Jardim nº 3357, Centro, que expedirá competente  Termo de Recebimento;

10.3- A empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme especificações e condições estabelecidos neste Edital,  em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e anexos.

10.4- Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e as entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Câmara Municipal.

10.5- Constatadas irregularidades no objeto, esta Câmara Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis poderá:

10.5.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial Descritivo, determinando sua substituição;

10.5.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes;

10.5.3- As irregularidades deverão ser sanadas pela Adjudicatária, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

10.6 A entrega deverá ser agendada junto à  Diretoria Geral, através do telefone: (17) 3214-7799.

10.7 O recebimento será realizado pela Comissão de Recebimento, que expedirá o Termo de Recebimento.

10.8 Só será emitido Termo de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus Anexos.

10.9 O prazo para emissão do Termo de Recebimento será de 5 (cinco) dias úteis contados da data de entrega do equipamento.

11 - DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1- O pagamento será efetuado em uma única parcela pela Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, sem qualquer correção monetária, através de depósito bancário em conta corrente da Contratada.

11.2 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à Contratada carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Câmara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

11.2.1- Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

12- DAS SANÇÕES

12.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e demais penalidades legais.

12.2- Aplicam-se à presente licitação e ao instrumento contratual dela decorrente as sanções estipuladas nas Leis n°s 10.520/02, 8.666/93 e na Resolução nº 1056/2006 (Anexo VI deste Edital), de 06 de setembro de 2006, desta  Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que a Contratada declara  conhecer integralmente.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- As   normas   disciplinadoras   desta   licitação  serão  interpretadas  em  favor   da

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

13.2- O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no DOE – Diário Oficial do Estado; no Jornal Dhoje - Diário Oficial da Câmara Municipal de São José do Rio Preto e no endereço eletrônico http: www.riopreto.sp.leg.br

13.3- Após  a  celebração  do  contrato,  os  envelopes  contendo  os   documentos    de

habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.

13.4- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

13.5-  A critério da Presidência da Câmara Municipal, por motivo de justificado interesse público,  poderá a presente licitação ser transferida, cancelada, revogada ou anulada, em parte ou em seu todo, sem que, por qualquer desses casos, possam os licitantes reclamar direitos ou pedir indenização.

13.6- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São José do Rio Preto,  Estado de São Paulo.

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2013

ELIAS SALVIANO ALVES

Pregoeiro

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

TERMO DE REFERENCIA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COLETOR DE DADOS E CONTROLADOR DE PASSAGEM DE PESSOAS DO TIPO CATRACA COM LEITOR BIOMÉTRICO E CÓDIGO DE BARRAS, COMPOSTO, NO MÍNIMO, PELAS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

Quantidade: 02 (unidades)

- CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS:

a.  Display: LCD com 02 linhas e 16 colunas com backlight.

b. Teclado: com no mínimo 14 teclas. Deverá estar adequado a Norma de Acessibilidade – NBR 9050/2004.

c. Via de Comunicação: RS 232, RS232/485, via modem, via TCP/IP .

d. Modo de comunicação: Off-Line , com opção para On-Line via serial e via TCP/IP (tempo real).

e. Velocidade de transmissão de dados: Opções de configuração em 9600 bps ou 19200 bps.

f. Leitor Código de barras: lê os padrões 2 de 5 intercalado, 2 de 5 não intercalado e 3 de 9.

g. Leitor Biométrico: com sistema óptico utilizando tecnologia de detecção por luz infravermelha, com tempo de leitura inferior a 2 segundos.

h. Memória: capacidade mínima de armazenamento de 10.000 registros, podendo ser expandida, no mínino, para até 30.000 registros, podendo ser recuperada mesmo após a coleta.

i. Tempo de retenção da memória: com autonomia mínima de 06 meses, para preservação dos dados registrados, no caso de possível desligamento completo.

j. Verificação de digitais : Capacidade mínima de verificação no modo 1:1 ou 1:n.

k. Capacidade de digitais: Capacidade mínima de cadastramento para 10.000 DIGITAIS com no mínimo 2 templates por usuário.

l. Manutenção de digitais : Possibilidade de criar arquivo de backup com as digitais cadastradas bem como transmitir as mesmas para outras unidades de arquivamento.

m. Homologação: Equipamentos ofertados devem atender as normas técnicas ABNT/INMETRO/MTE quanto ao sistema de gestão de qualidade na fabricação.

2. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA:

a. Fonte chaveada: 90 a 240 VAC~.

b. Tensão de operação dos solenóides: 6 V.

c. Potência média: entre 400 a 651 mW.

d. Consumo médio da corrente: entre 60 a 108 mA.

e. Bateria interna: 6 V para alimentação em caso de falta de energia.

f. Tempo de funcionamento Pleno sem energia: mínimo de 5 horas.

3. CARACTERÍSTICAS MECÂNICA E OUTRAS:

a. Altura: entre 100 a 110 cm.

b. Profundidade: entre 25 a 35 cm.

c. Largura da base: entre 20 a 30 cm

d. Material Utilizado: Fabricada em aço carbono, com tratamento anti-corrosivo e acabamentos em aço inox

e. Garantias Mínimas:

- Para uma maior segurança do sistema e perfeita integração entre as partes envolvidas, a solução proposta deverá possuir o mesmo fabricante de Hardware e desenvolvedor de Software, devidamente comprovado em seu ato consultivo, estatuto ou contrato social.

- Os proponentes deverão disponibilizar suporte técnico remoto mediante atendimento telefônico por meio de número gratuito 0800, que deverá obrigatoriamente ser informado na proposta comercial, para esclarecimentos de dúvidas e solução de problemas.

Perfeito funcionamento durante, no mínimo, 01 ano para todos os componentes físicos, mecânicos, elétricos e da tecnologia da informação complementar.

4. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE:

Módulo de exportação automática de lançamentos: Permite integração com sistemas de CFTV e gravador de vídeo digital.

Módulo de importação automática de cadastros: sistema com layout disponível para importação de dados cadastrais.

Relatório de acesso pessoal: visualização de todos os acessos efetuados por uma pessoa, em um determinado período, com opções de filtro por hora de acesso, tipo de acesso ou por coletor.

Relatório de Acesso Diário: visualização de todos os acessos efetuados em um dia, determinado período, com opções de filtro por hora de acesso, tipo de acesso ou por coletor ou pessoa.

- Exibe a foto do visitante nas funções de consulta no monitor do sistema e no cadastramento.

Relatório de Presença: listagem de várias entradas e saídas em uma mesma linha, bem como o tempo de permanência entre os períodos.

Pré Agendamento de Visita: permitir via interface web, pré agendar a visita de pessoas, com pré determinação de nível de acesso, em qualquer computador que esteja conectado a rede de computadores.

Tratamento de marcações: Possibilidade de eliminar automaticamente durante a coleta marcações repetidas de um mesmo usuário.

Comunicação direta: com diversos equipamentos, sistema interligado de forma ON LINE com os coletores, resultando em dados instantâneos dentro do sistema.

Tela de Acompanhamento de Acessos: permitir visualizar em tempo real, o acesso a cada porta, permitindo liberar provisoriamente portas que tenham tentativas de acesso negado.

Controle de Crachás: acompanhamento de crachás utilizados e/ou não entregues bem como validar os crachás em uso.

Controle de Crachás Provisórios: permitir detalhar data e hora da validade para os crachás provisórios.

Cadastro de Classificações: agrupamento de pessoas de acordo com classificação a ser definida

Cadastro de Coletores: sistema de controle da quantidade ilimitada de coletores, possibilitando também geração de relatórios de acesso por coletor.

Cadastro de níveis de acesso por coletor: possibilitar registrar uma pessoa com um horário diferenciado para cada coletor existente na empresa.

Linguagem: Português

5. PORTÃO DE ACESSO PARA CADEIRANTE

- Acabamento em aço inoxidável;

- Confeccionado em tubos de 2";

- Possuir dobradiça;

- Com fechadura que possibilite a abertura manual.

- Portão para Cadeirante com altura de 1,05cm e largura de 1,10cm conforme verificação por ocasião da vistoria técnica;

- Portão Guarda Corpo (fixo) com altura de 1,05cm e largura de 0,30cm.

- Deve ter a mesma altura das catracas, para permitir o alinhamento dos equipamentos

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A EMPRESA ......................................PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COLETOR DE DADOS E CONTROLADOR DE PASSAGEM DE PESSOAS DO TIPO CATRACA COM LEITOR BIOMÉTRICO E CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO.

Processo nº 021/2013

Pregão Presencial nº 03/2013

CONTRATO Nº .........../2013

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, inscrita no CNPJ sob n°  ....................................., com sede na Rua Silva Jardim, 3357 - Centro, representada neste ato pelo Senhor __________________, cédula de identidade nº ________, CPF nº ________, conforme, doravante designada CONTRATANTE, e a empresa ______________, inscrita no CNPJ sob nº ______, com sede na _______________________, n.º  ____, ___________ - S.P., representada na forma de seu estatuto/contrato social  pelo Senhor ___________, cédula de identidade nº _____________, CPF nº ____________, na qualidade de vencedora  o Pregão n.º 02/2013, nos termos das Leis Federais n.º 10.520/02 e nº 8.666/93 e alterações e Resolução nº 1056, de 06 de setembro de 2006, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COLETOR DE DADOS E CONTROLADOR DE PASSAGEM DE PESSOAS DO TIPO CATRACA COM LEITOR BIOMÉTRICO E CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  CONSTANTES DO ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO.

Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se estivessem aqui transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital do PREGÃO nº 03/2013 e seus Anexos;

b) proposta de ______ de _________ de 2013, apresentada pela CONTRATADA;

c) Ata da sessão do PREGÃO.

1.3 - Durante a vigência deste contrato,  mediante termo de aditamento, o seu objeto  poderá sofrer supressões ou acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades contratadas, mantidas as condições comerciais pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PRAZO DE ENTREGA  E EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 A CONTRATADA, como vencedora,  se obriga a entregar o objeto licitado no prazo estabelecido no Anexo I do Edital,  a contar da emissão da ordem de compra/serviço expedida pela CONTRATANTE.

2.1.2 Fica estabelecido que a CONTRATADA entregará os equipamentos,  objeto deste contrato, na estrita obediência às normas do Anexo I, do Edital/Pregão nº 01/2013, parte integrante deste instrumento contratual.

2.2 A CONTRATADA firma, neste ato, o compromisso de conceder garantia, conforme estabelecido no Anexo I do Edital,  a partir da entrega e recebimento do objeto pela CONTRATANTE.

2.3  A entrega deverá ser efetuada na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, localizada na Rua Silva Jardim nº 3357, Centro, sem ônus para a contratante. A fiscalização do fornecimento exercida pela CONTRATANTE não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA-DO PREÇO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 O preço a ser pago pelos equipamentos de informática é de R$__________(_________________).

A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros das dotações orçamentárias: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente e 3390.30 – Material de Consumo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1- O pagamento será efetuado em uma única  parcela pela Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, sem qualquer atualização monetária, através de depósito bancário em conta corrente da Contratada.

4.2- Se for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à Contratada carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Câmara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.3- Caso a Contratada não apresente correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 Este contrato produz efeitos a partir da sua assinatura e vigorará  até o término da garantia dos equipamentos.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.1- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.2- Designar, por escrito, preposto que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a vigência deste contrato.

6.3- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato.

6.4- Comunicar ao gestor da CONTRATANTE toda vez que ocorrer qualquer irregularidade.

6.5- Efetuar imediatamente e totalmente às suas expensas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos equipamentos que apresentarem eventuais defeitos.

6.6- Garantir a entrega do objeto licitado dentro do prazo estipulado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1- Exercer a fiscalização da perfeita execução deste Contrato.

7.2- Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES

8.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, a CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

8.2- A CONTRATADA sujeitar-se-á à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente às previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883, de 8 de junho de 1994 e na Resolução nº 1056, de 06 de setembro de 2006, da CONTRATANTE, parte integrante do presente ajuste.

8.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste contrato e na legislação que rege a licitação.

8.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

8.5- A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA.

8.6 – Fica estipulada à CONTRATADA, além das penalidades acima citadas, em caso de inadimplência, multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, (artigo 87 da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA NOVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 A CONTRATADA não poderá transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações decorrentes do presente CONTRATO, sob pena de rescisão.

9.2 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e outros quaisquer resultantes da execução do CONTRATO, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

9.3 As obrigações da CONTRATATA e da CONTRATANTE serão observadas no fiel cumprimento deste CONTRATO, aplicando-se as disposições do Edital do Pregão nº 03/2012 e seus Anexos, os quais ficam fazendo parte deste instrumento contratual para todos os efeitos legais, inclusive para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e das normas da Lei Federal nº 8.666/93, em especial as determinações dos artigos 66 a 71.

CLÁUSULA DEZ - DO FORO

10.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o  da Comarca de São José do Rio Preto - SP.

10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato, em duas vias,  para todos os fins de direito.

São José do Rio Preto, .... de ......................de 2013.

P/ CONTRATANTE

P/ CONTRATADA

Testemunhas:

__________________________    _____________________________

Nome:                                                        Nome:

RG nº:                                                         RG nº

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu _______________(nome completo), RG nº _______, representante legal da _______________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº 03/2013, realizado pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

...................., em ________de_____________ de 2013

__________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:____________________________

RG do representante legal:______________________________

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial nº 03/2013, da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a __________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São José do Rio Preto, em _________de _______________________de 2013

________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:__________________________________

RG do representante legal:________________________

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ___________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 03/2013, realizado pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

São José do Rio Preto, .....................................................2013

Nome:__________________________________

RG nº __________________________________

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 1056

De 06 de setembro de 2006

Dispõe sobre o Pregão, a que se refere a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

e dá providências correlatas no  âmbito do  Poder Legislativo.

EDUARDO PIACENTI, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - A implementação da modalidade de Pregão, no âmbito da Câmara Municipal, obedecerá ao disposto nesta Resolução.

Art. 2º - O procedimento estabelecido na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a ser realizado por licitação do tipo menor preço, destina-se à aquisição de bens e à prestação de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas e lances sucessivos em sessão pública.

§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado.

§ 2º - Excluem-se da modalidade de Pregão as contratações de obras e serviços de engenharia, as locações imobiliárias e as alienações em geral.

Art. 3º - Compete aos Diretores da Câmara ou dirigentes de unidades orçamentárias, nas licitações realizadas na modalidade de Pregão cujo valor estimado da contratação seja igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais):

I - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação;

II - definir o objeto do certame, estabelecendo:

a) as exigências da habilitação;

b) as sanções por inadimplemento;

c) os prazos e condições da contratação;

d) o prazo de validade das propostas;

e) os critérios de aceitabilidade dos preços;

f) o critério para encerramento dos lances.

III- justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato;

IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio;

V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro;

VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos;

VII - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório.

Parágrafo único - Nos Pregões cujos valores estimados sejam inferiores ao limite fixado no caput deste artigo, a competência é dos dirigentes das unidades de despesa.

Art. 4º - Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor ou o empregado que tenha realizado curso de capacitação específica para exercer a atribuição.

Art. 5º - Os membros da equipe de apoio, preferencialmente pertencentes ao quadro  da Câmara Municipal, deverão ser, em sua maioria:

I - no âmbito da administração direta, titulares de cargo efetivo ou ocupantes de função de natureza permanente;

Parágrafo único - Na impossibilidade da designação recair em servidores ou empregados pertencentes ao quadro permanente da Câmara Municipal, deverá ser previamente justificada nos autos do processo da licitação.

Art. 6º - São atribuições do pregoeiro:

I - conduzir o procedimento, inclusive na fase de lances;

II - credenciar os interessados, mediante a verificação dos documentos que comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais atos inerentes ao certame;

III - receber a declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem como os envelopes-proposta e os envelopes-documentação;

IV - analisar as propostas e desclassificar aquelas que não atenderam os requisitos previstos no edital;

V - classificar as propostas segundo a ordem crescente de valores ao final ofertados e a decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do menor preço;

VI - adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver havido na sessão pública a declaração de intenção motivada de interposição de recurso;

VII - elaborar a ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, o registro:

a) do credenciamento;

b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de classificação;

c) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor preço;

d) da análise dos documentos de habilitação; e

e) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer.

VIII - receber os recursos;

IX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para o exercício das atribuições definidas nos incisos V, VI e VII do artigo 3º desta Resolução.

Parágrafo único - Interposto recurso, o pregoeiro poderá reformar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.

Art. 7º - A fase preparatória do Pregão será iniciada com a abertura do processo no qual constará:

I - a deliberação da autoridade competente a que alude o artigo 3º desta Resolução;

II - os indispensáveis elementos técnicos atinentes ao objeto licitado;

III - a planilha de orçamento, que conterá os quantitativos e os valores unitários e totais do bem ou serviço;

IV - a indicação de disponibilidade de recursos orçamentários;

V - a minuta do edital, que conterá os elementos indicados no artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e a do termo do contrato, quando houver, aprovadas pelo órgão jurídico da promotora do certame.

Art. 8º - A convocação dos interessados em participar do certame será efetuada:

I - por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da Câmara Municipal e por meio eletrônico, quando o valor estimado para a contratação for inferior a R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);

II - por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da Câmara Municipal, em jornal de grande circulação no Estado, e facultativamente, por meio eletrônico,   quando o valor estimado para a contratação for igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).

Art. 9º - Os atos essenciais do Pregão serão documentados e juntados no respectivo processo, compreendendo, além daqueles relacionados no artigo 3º:

I - as propostas e os documentos de habilitação do licitante vencedor;

II - a ata da sessão do Pregão; e

III - comprovantes da publicação no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da Câmara Municipal e na Internet do aviso de abertura do Pregão, do resultado final da licitação e do extrato do instrumento contratual, e em jornal de grande circulação, quando for o caso.

Parágrafo único - Os envelopes-documentação dos licitantes que tiverem as propostas classificadas serão devolvidos após a contratação.

Art. 10 - O Pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação e o Pregão para o sistema de registro de preços serão objeto de regulamentação específica.

Art. 11 - O disposto nesta Resolução aplica-se à Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

Art. 12 - Aplicam-se subsidiariamente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  e seus respectivos decretos federais regulamentadores e as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto,

11 de setembro de 2006.

EDUARDO PIACENTI

Presidente da Câmara Municipal

Projeto de Resolução nº 011/06

Aprovado em 05/09/06, na 30ª Sessão Ordinária

Resolução  registrada na Diretoria Legislativa da Câmara em 06/09/06,

e publicada no jornal oficial do Legislativo.

Maira Menezes Guiducci

Diretora Geral

Autor do projeto: Vereador Eduardo Piacenti

ebg/